## Sheet1
All measurements using the Crystal Characterization Jig (Jim Kortge Atten+Transfomer test platform)
Using SNA (1 Hz Res)
| Crystal | F | Bw | Q | Lm | Cm | Rm
| 1 | 4913531 | 98 | 114793 | 72.1 | 14.6 | 19.4
| 2 | 4913534 | 86 | 179605 | 67.8 | 15.5 | 11.7
| 3 | 4913521 | 105 | 103973 | 68.9 | 15.2 | 20.5
| 4 | 4913531 | 105 | 107139 | 67.3 | 15.6 | 19.4
| Avg | 4913529.25 | 98.5 | 126377.5 | 69.025 | 15.225 | 17.75
| Stdev | 5.6789 | 8.9629 | 35774.5203 | 2.1562 | 0.45 | 4.0665
| Max Dev | 13 | 19 | 75632 | 4.8 | 1 | 8.8
Using Spectrum Analyzer (30Hz Res)
| Crystal | F | Insertion Loss
| 1 | 4913509 | -13.6
| 2 | 4913488 | -11.1
| 3 | 4913470 | -13.8
| 4 | 4913488 | -13.2
| Avg | 4913488.75 | -12.925
| Stdev | 15.9452 | 1.242
| Max Dev | 39 | 2.7